## Slide 1: 20190315周报
师震宇

## Slide 2
项目 | 项目进展 | 预计时间 | 备注
技术服务部6例样本位点筛选 | 完成 |  | 
Wes流程，mutation_db文档整理 | 完成 |  | 
Cap标准品位点核实 | 完成 |  | 
报证软件安装测试 | 进行中 | 2019.3.23 | 
CNV算法整理 | 完成 |  | 

## Slide 3: CNV及其检测手段

## Slide 4: CNV简介
拷贝数异常(copy number variations, CNVs)是属于基因组结构变异（structural variation）
根据大小可分为两个层次：
  显微水平 的基因组结构变异主要是指显微镜下可见的染色体畸变, 包括 整倍体或非整倍体、缺失、插入、倒位、易位、脆性位点等结构变 异。
  亚微水平的基因组结构变异是指 DNA 片 段 长 度 在 1Kb-3Mb 的基因组结构变异, 包括缺失、插入、重复、重排、倒 位、DNA 拷贝数目变化等，这些统称为 CNV （也称为拷贝数多态性(copy number polymorphisms, CNPs）

## Slide 6: CNV检测方法-推荐方法CMA
CMA概述染色体芯片分析（chromosomal microarray, CMA）利用高密度全基因组芯片检测拷贝数变异（copy number variation, CNV）。
主要包括两种芯片类型：比较基因组杂交（comparative genomic hybridization,CGH）芯片和单核苷酸多态性（single nucleotide polymorphism, SNP）的基因芯片。

## Slide 7: snp array
原理： SNP-array利用待测样本与芯片探针进行单杂交，通过比较不同样本信号的强度来确定每个位点的拷贝数。
点评：SNP 芯片探针在全基因组上的的密度非常大，分辨率很高。但是这些探针在基因组中并非均衡分布，在一些重复序列和复杂的CNV 区域， SNP 密度是较小的，不能得到较为清晰的CNV 图谱。Affymetrix 公司和Illumina 公司在新一代芯片中增加一个非多态性的探针，将探针更好地定位在特定区域，提高图谱的清晰度。目前Affymetrix 公司的CytoScan HD芯片为探针密度最高的芯片，含有270万个探针，基因间探针间距平均为1kb。按照3个点计算，SNP-array的分辨率约为3kb。

## Slide 8: CGH芯片
原理：将等量的待测DNA和正常对照DNA分别用红色和绿色荧光染料标记，混合，然后与全基因组DNA芯片进行竞争性杂交。杂交后的芯片经激光扫描，比较每个点红光和绿光的发光强度。若红光过强，表明待测样本拷贝数复制；若红光较弱，表明待测样本拷贝数缺失；若红绿光均等，则表明待测样品拷贝数正常。
点评：aCGH的分辨率，取决于芯片中探针在全基因组中的密度和探针长度。安捷伦SurePrint G3 Human CGH Microarray 1×1M芯片中，探针间距约为2kb。因为来自一个点的荧光的光强变化，可能会带有一定的偶然性，所以，一般是看染色体空间位置上相邻的3个点（或者更多的点），如果这3个点的荧光比值，都发生同一个方向的偏离，就可以判断这一段有拷贝数变异的证据。基于这点考虑，按照3个点计算，aCGH的分辨率约为6kb。

## Slide 9: 基于NGS数据检测CNV的方法
一共3种
  1) read count
    大多数CNV检测软件使用的方法
  2) allele-specific
    基于BAF，在tumor样本以及normal样本之间的差异，结合read count来计算CNV
  3) paired-end
    利用pair-end reads推测的插入片段异常，来推测基因组结构变异，多用于其他结构变异的检测
  4) assembly
    对测序数据进行拼接，与基因组进行对照，call 变异。适用于WGS

## Slide 10: 检测somatic CNVs 的挑战
1 .测序数据的bias和noise
  GC bias
    区段序列的GC比会明显影响其测序深度的分布
  mappability bias,
2. 实验技术造成深度分布不均
  样品处理
  DNA提取，捕获
3.肿瘤的复杂性
  肿瘤的纯度 tumor purity
  肿瘤亚克隆的异质性

## Slide 11: 基于read depth的CNV检测方法
一般分为两步
  1) preprocessing
    通过滑动窗口，计算窗口中的测序深度，而进行CNV calling
    Normalization 和de-noising algorithms 是这一步的主要工作（多数通过中位值来均一化）
    不同的软件不同的算法
  2) segmentation
    根据上一步分析结果，将相邻的窗口进行融合，重新计算融合后的大片段
    基于circular binary segmentation (CBS) 或者 hidden Markov model (HMM)的算法

## Slide 12: 关于BAF
次等位基因频率 (B Allele Frequency, BAF)
  AB基因型中B的频率 ，位点的BAF期望值是0.5 ；
  tumor样本如果在某区段发生CNV突变，此区段相应位点的BAF平均值会发生相应的变化
  多数软件结合CNV分析结果以及BAF值，来计算LOH
  可以根据BAF来推算肿瘤占比：FACETS，ContolfreeC，ExomeCNV等

## Slide 13: 基于read depth CNV检测方法面临的问题
1. 断点计算的误差
  片段融合常用方法CBS以及HMM都是继承于芯片的分析方法，对片段密度有一定要求
  捕获测序，bed区间之间的距离太远，造成合并区段时造成误差
2. 低覆盖区域
  覆盖度较低的区域，CNV检出的低敏感度以及特异性
3. tumor样本以及normal样本bias不同，但是计算时是基于相同的算法来进行的
  不同的处理方式（FFPE以及WC实验处理过程不同）
  不同的数据质量

## Slide 14: FACETS
基于BAF的方法计算CNV
可以推算肿瘤纯度

## Slide 15: 具体流程
计算logR以及logOR
  logR通过readcount计算，
  logOR通过BAF计算
根据CBS算法，合并相邻片段
基于logR以及logOR建立数学模型，根据EM算法推算每个segments的肿瘤纯度
基于肿瘤纯度对进行segments进行聚类，得出亚克隆位置分布

## Slide 16: CNVkit

## Slide 17: 检测流程
区分target区以及off-target区
  Off-target区均匀切割
按照bin根据read depth计算拷贝数
建立reference文件
根据refrence标准化tumor 覆盖度
覆盖度biases矫正（A rolling median方法计算bias）
  Genomic GC content， Sequence repeats， Target density
CBS方法进行片段合并

## Slide 18
对target区域比较细致的均一化

## Slide 19: ExomeCNV
1. 可以根据BAF估算肿瘤纯度
2. 基于泊松分布建立数学模型
3. 根据功效检验与特异性敏感度建立联系
求(AUC) = (sensitivity + specificity)/2最大化，得出cutoff值，进而判断cnv

## Slide 20: Segmentum